## Startseite
Potenzialanalyse zur PV-Stromerzeugung für Gemeinden
Herzlich Willkommen!
Dieses Tool soll Gemeinden dabei helfen eine erste Einschätzung darüber zu gewinnen, wie viel Potenzial Gebäude für eine Stromerzeugung durch Photovoltaik-Anlagen haben. Die Bearbeitung des Tools basiert auf dem selbstständigen Eintragen von Daten. Die Berechnung erfolgt im Hintergrund anhand von Formeln, die in diesem Dokument hinterlegt sind. Wie genau diese Berechnungen erfolgen können Sie unter "2. Berechnungsgrundlage" nachvollziehen.
Bitte beachten Sie, dass dieses Tool keine vollständige und professionale Berechnung durch qualifizierte Planungsbüros ersetzt und nur eine erste Einschätzung dazu vornehmen soll, ob eine Beauftragung von Planungsbüros lohnenswert ist.
Die folgende Anleitung erklärt genauer, wie Sie dieses Tool nutzen können.
Anleitung:
1. Erstellen Sie eine Liste mit Gebäuden, für die Sie die Potenzialanalyse durchführen möchten.
2. Unterscheiden Sie pro Gebäude zwischen den verschiedenen Dachflächen & nummerieren diese sinnvoll. Wir empfehlen eine Nummerierunge folgendermaßen: Gebäude 1, Dachflächen 1.1, 1.2, 1.3 usw. Hilfreich ist ebenfalls, wenn Sie die Dachflächen in einem Satellitenbild markieren & so die Nummerierung dokumentieren können (z.B. können Sie Screenshots über Google Maps erstellen und Markierungen mithilfe eines Bildbearbeitungsprogramms oder PowerPoint einfügen).
3. Suchen Sie die notwendigen Daten für jede Dachfläche raus & tragen Sie diese in der Tabelle im Blatt "1. Dateneingabe" ein. Hier sind Drop-down Menüs hinterlegt, aus denen Sie auswählen können. Das Pfeilsymbol in Zeile 1 und 3 führt sie zu Online-Tools, die Ihnen bei der Berechnung der Dachausrichtung und der nutzbaren Dachfläche helfen. Zusätzlich sind in jeder Zeile Hinweise hinterlegt und werden Ihnen angezeigt, wenn Sie Ihren Mauszeiger auf das Fragezeichensymbol bewegen.
4. Die Berechnung wird automatisch für Sie vorgenommen und die Ergebnisse werden unter "3. Ergebnis" visuell dargestellt. Sie erhalten einen konservativ berechneten und einen optimistisch berechneten potenziellen Jahresertrag pro Dachfläche und eine visuelle Darstellung des potenziellen Ertrags pro Monat.
Was bedeutet konservativ und optimistisch? Um die Schwierigkeit der genauen Messung der Verschattung, der Dachfläche exklusive nicht bebaubarer Flächen und die etwaige Abweichung anderer Faktoren zu berücksichtigen, sehen wir in dieser Berechnung die Anwendung von zwei verschiedenen Annahmen vor: einen optimistischen Wert, der 95% der Gesamtfläche entspricht, und einen konservativen Wert, der 85% der Gesamtfläche annimmt. Diese Vorgehensweise bietet eine realistische Perspektive und die nötige Flexibilität, die den unterschiedlichen Anforderungen verschiedener Projekte gerecht wird.
Hinweise & Limitationen:
1. Bitte beachten Sie, dass nur maximal 4 Dachflächen pro Datei eingetragen und berechnet werden können. Wenn Sie das Potenzial mehrerer Gebäude oder von mehr als 4 Dachflächen berechnen möchten, empfehlen wir, dass Sie dieses Dokument duplizieren und mehrere Excel-Dateien pro Gebäude oder Dachflächen-Gruppen anlegen, wie es für Sie am sinnvollsten ist.
2. Die hinterlegten Daten für die globalen Strahlungswerte basieren auf den Jahren 2020-2022 und dem Standort der Stadt Boizenburg in Mecklenburg-Vorpommern. Daher empfehlen wir den Gebrauch dieser Potenzialanalyse überwiegend für Gemeinden aus dem norddeutschen Raum. Gemeinden mit einem Standort in Süddeutschland sollten hier auf andere globale Strahlungswerte zurückgreifen, da Süddeutschland in der Regel höhere globale Strahlungswerte hat. Wie Sie die globalen Strahlungswerte in der Potenzialanalyse anpassen können, können Sie in dem Hinweis (Fragezeichensymbol) im Blatt "1. Dateneingabe" unter "6. Globale Jahresstrahlung" nachlesen.
3. Bitte beachten Sie, dass für den Bau & die Planung einer PV-Anlage weitere Faktoren wie Statik, Sanierungsbedarf, Denkmalschutz etc. definitiv relevant sind, aber in dieser Berechnung nicht beachtet werden können.

## 1. Dateneingabe
1. Dateneingabe für die einzelnen Gebäude & Dachflächen
Gebäudebezeichnung
Adresse
Dachfläche Nummer |  | Fläche 1.1 | Fläche 1.2 | Fläche 1.3 | Fläche 1.4
Dachfläche Beschreibung (zur Identifikation)
1 | Ausrichtung | Süd (0°) | Nord (180°)
2 | Dachneigung | 10 ° | 40 °
3 | Nutzbare Fläche [m2] | 100 | 120
4 | Verschattung | leichte Verschattung | starke Verschattung
5 | Optional: maximal installierbare Leistung der Photovoltaikanlage pro Quadratmeter [kWp/m2]
6 | Optional: globale Jahresstrahlung am gewünschten Standort [kWh/m2/a] | 1200 | 1200

## 2. Berechnungsgrundlage
2. Berechnungsgrundlage
Die Berechnung basiert auf der Formel nach Volker Quaschning (2020) "Erneuerbare Energien & Klimaschutz" (ISBN: 978-3-446-46867-2). In der Formel werden folgende Faktoren berücksichtigt: 1. Solare Strahlungsenergie pro m2 und Jahr: Quelle: Deutscher Wetterdienst (https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/climate/10_minutes/solar/), Standort Stadt Boizenburg, Durchschnittswerte der Jahre 2020-2022 2. Faktor für Gewinne oder Verluste durch Ausrichtung und Neigung: berechnet sich durch die Eingabe des Neigungswinkels der Dachfläche und der Ausrichtung der Dachfläche 3. Maximale Nennleistung: berechnet sich durch die nutzbare Fläche (in m2, von Ihnen angegeben) x einen durchschnittlichen kWp/m2 Wert, Quelle: Danish Energy Agency (https://ens.dk/en/our-services/projections-and-models/technology-data/technology-data-generation-electricity-and), Übersicht durchschnittliche Leistung der PV Technologien der letzten 5 Jahre; Durchschnittswert aus dem Jahr 2020 +/- 10% 4. Performance Ratio: wird durch die Einschätzung der Verschattung angegeben
(Quaschning, 2020, S. 155)
Gebäude | [5 empty] | Fläche 1.1
| Nutzbare Fläche [m2] | HSolar [kWh/m2/a] | fNeigung | PR | kWp/m2 | Potenzieller Ertrag pro Jahr [kWh/a]
Konservativ | 85 | 1200 | 1.05 | 0.7 | 0.18 | 13494.6
Optimistisch | 95 | 1200 | 1.05 | 0.75 | 0.21 | 18852.75
Gebäude | [5 empty] | Fläche 1.2
| Nutzbare Fläche [m2] | HSolar [kWh/m2/a] | fNeigung | PR | kWp/m2 | Potenzieller Ertrag pro Jahr [kWh/a]
Konservativ | 102 | 1200 | 0.7 | 0.6 | 0.18 | 9253.44
Optimistisch | 114 | 1200 | 0.7 | 0.65 | 0.21 | 13071.24
Gebäude | [5 empty] | Fläche 1.3
| Nutzbare Fläche [m2] | HSolar [kWh/m2/a] | fNeigung | PR | kWp/m2 | Potenzieller Ertrag pro Jahr [kWh/a]
Konservativ | [5 empty] | 0
Optimistisch | [5 empty] | 0
Gebäude | [5 empty] | Fläche 1.4
| Nutzbare Fläche [m2] | HSolar [kWh/m2/a] | fNeigung | PR | kWp/m2 | Potenzieller Ertrag pro Jahr [kWh/a]
Konservativ | [5 empty] | 0
Optimistisch | [5 empty] | 0
1. Solare Strahlungsenergie
Globale Strahlung Boizenburg 2020 - 2022 [kWh/m2/Monat] | [6 empty] | Wenn Strahlungsdaten für Standort gegeben: |  |  |  |  | Wenn Sie die globale Jahresstrahlung eines anderen Standorts als Boizenburg in dem Blatt "1. Dateneingabe" angeben haben, wird dieser Wert hier berücksichtigt. Die Verteilung auf die einzelnen Monate wird nach dem gleichen Verhältnis des Standort Boizenburg übernommen.Falls Sie ggf. spezifische Monatsstrahlungsdaten verwenden möchten, können Sie die Werte in I40:L51 ersetzen.
| 2020 | 2021 | 2022 | Mittelwert | Anteil Jahressumme |  | Fläche 1.1 | Fläche 1.2 | Fläche 1.3 | Fläche 1.4
Januar | 17.3074 | 16.4865 | 13.3888 | 15.7276 | 1.416% |  | 16.9936 | 16.9936
Februar | 29.0454 | 41.8465 | 32.546 | 34.4793 | 3.105% |  | 37.2547 | 37.2547
März | 90.74 | 78.0916 | 101.8164 | 90.216 | 8.123% |  | 97.4779 | 97.4779
April | 161.8875 | 121.6389 | 135.2893 | 139.6052 | 12.57% |  | 150.8426 | 150.8426
Mai | 170.4829 | 138.4282 | 165.0386 | 157.9832 | 14.22% |  | 170.7 | 170.7
Juni | 173.7089 | 185.9236 | 199.3816 | 186.338 | 16.78% |  | 201.3372 | 201.3372
Juli | 140.988 | 165.7886 | 178.4368 | 161.7378 | 14.56% |  | 174.7568 | 174.7568
August | 153.5066 | 116.2738 | 161.2061 | 143.6622 | 12.94% |  | 155.2261 | 155.2261
September | 105.1849 | 83.2966 | 94.2912 | 94.2576 | 8.487% |  | 101.8448 | 101.8448
Oktober | 45.0313 | 52.6549 | 63.8749 | 53.8537 | 4.849% |  | 58.1886 | 58.1886
November | 22.5616 | 18.9674 | 23.23 | 21.5863 | 1.944% |  | 23.3239 | 23.3239
Dezember | 10.001 | 11.1467 | 12.3198 | 11.1559 | 1.004% |  | 12.0538 | 12.0538
Summe | 1120.4456 | 1030.5432 | 1180.8195 | 1110.6028 | 100% |  | 1200 | 1200
(Deutscher Wetterdienst, https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/climate/10_minutes/solar/)
2. Faktor für Gewinne oder Verluste durch Ausrichtung und Neigung
Ausrichtung | Ausrichtung (°) |  | Dachneigung |  |  |  |  | Matrixindikator | Fläche 1.1 | Fläche 1.2 | Fläche 1.3 | Fläche 1.4
Süd (0°) | 0 |  | 0 ° (horizontal) |  |  |  |  | Zeilennummer | 1 | 9 | #N/A | #N/A
Süd-Süd-West (22,5°) | 22.5 |  | 10 ° |  |  |  |  | Spaltennummer | 9 | 6 | #N/A | #N/A
Süd-West (45°) | 45 |  | 20 °
West-Süd-West (67,5°) | 67.5 |  | 30 °
West (90°) | 90 |  | 40 °
West-Nord-West (102,5°) | 102.5 |  | 50 °
Nord-West (125°) | 125 |  | 60 °
Nord-Nord-West (147,5°) | 147.5 |  | 70 °
Nord (180°) | 180 |  | 80 °
Nord-Nord-Ost (-147.5°) | -147.5 |  | 90 ° (senkrecht)
Nord-Ost (-125°) | -125
Ost-Nord-Ost (-102,5°) | -102.5
Ost (-90°) | -90
Ost-Süd-Ost (-67,5°) | -67.5 |  |  |  | (Quaschning, 2020, S. 154)
Süd-Ost (-45°) | -45
Süd-Süd-Ost (-22.5°) | -22.5
|  | Dachneigung | 90 ° (senkrecht) | 80 ° | 70 ° | 60 ° | 50 ° | 40 ° | 30 ° | 20 ° | 10 ° | 0 ° (horizontal)
Ausrichtung |  | Zeilen- / Spaltennummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Süd (0°) | 0 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 1.05 | 1.05 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.05 | 1
Süd-Süd-West (22,5°) | 22.5 | 2 | 0.8 | 0.85 | 0.95 | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.05 | 1
Süd-West (45°) | 45 | 3 | 0.75 | 0.85 | 0.9 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1
West-Süd-West (67,5°) | 67.5 | 4 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
West (90°) | 90 | 5 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 0.95 | 1 | 1 | 1
West-Nord-West (102,5°) | 102.5 | 6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0.95 | 0.95 | 1
Nord-West (125°) | 125 | 7 | 0.6 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1
Nord-Nord-West (147,5°) | 147.5 | 8 | 0.55 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.95 | 1
Nord (180°) | 180 | 9 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.85 | 0.95 | 1
Nord-Nord-Ost (-147.5°) | -147.5 | 10 | 0.55 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.95 | 1
Nord-Ost (-125°) | -125 | 11 | 0.6 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1
Ost-Nord-Ost (-102,5°) | -102.5 | 12 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0.95 | 0.95 | 1
Ost (-90°) | -90 | 13 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 0.95 | 1 | 1 | 1
Ost-Süd-Ost (-67,5°) | -67.5 | 14 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Süd-Ost (-45°) | -45 | 15 | 0.75 | 0.85 | 0.9 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1
Süd-Süd-Ost (-22.5°) | -22.5 | 16 | 0.8 | 0.85 | 0.95 | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.05 | 1
3. Maximale Nennleistung
Maximale Nennleistung [kWp/m2]
Konservativ | 0.18
Optimistisch | 0.21
berechnet sich aus der Übersicht durchschnittlicher Leistung der PV Technologien der letzten 5 Jahre; Durchschnittswert aus dem Jahr 2020 +/- 10%
(Danish Energy Agency, https://ens.dk/en/our-services/projections-and-models/technology-data/technology-data-generation-electricity-and)
4. Performance Ratio
Verschattung | optimistisch | konservativ
keine Verschattung | 0.85 | 0.8
leichte Verschattung | 0.75 | 0.7
starke Verschattung | 0.65 | 0.6
(Quaschning, 2020, S. 155)
Potenzieller Ertrag [kWh/Monat]
| Fläche 1.1 |  | 1: Fläche 1.2; 3: Fläche 1.3; 5: Fläche 1.4
| konservativ | optimistisch | konservativ | optimistisch | konservativ | optimistisch | konservativ | optimistisch
Januar | 191.101 | 266.9793 | 1: 131.0407; 2: 185.1057
Februar | 418.9478 | 585.2948 | 1: 287.2785; 2: 405.8044
März | 1096.1875 | 1531.4384 | 1: 751.6714; 2: 1061.7973
April | 1696.3008 | 2369.8321 | 1: 1163.1777; 2: 1643.0836
Mai | 1919.6067 | 2681.8034 | 1: 1316.3017; 2: 1859.3837
Juni | 2264.1373 | 3163.1329 | 1: 1552.5513; 2: 2193.1055
Juli | 1965.2274 | 2745.5383 | 1: 1347.5845; 2: 1903.5732
August | 1745.5956 | 2438.6997 | 1: 1196.9798; 2: 1690.8318
September | 1145.2953 | 1600.045 | 1: 785.3454; 2: 1109.3645
Oktober | 654.3601 | 914.1795 | 1: 448.704; 2: 633.8311
November | 262.289 | 366.4331 | 1: 179.8553; 2: 254.0603
Dezember | 135.5515 | 189.3734 | 1: 92.9496; 2: 131.2989
(Quaschning, 2020, S. 155)

## 3. Ergebnis
3. Ergebnis
Potenzieller Jahresertrag [kWh/a] | [5 empty] | Maximale Leistung unter gegebenen Bedingungen [kWp]
|  | Fläche 1.1 | Fläche 1.2 | Fläche 1.3 | Fläche 1.4 |  |  | Fläche 1.1 | Fläche 1.2 | Fläche 1.3 | Fläche 1.4
Konservativ |  | 13494.6 | 9253.44 |  |  | Konservativ |  | 15.3 | 18.36
Optimistisch |  | 18852.75 | 13071.24 |  |  | Optimistisch |  | 19.95 | 23.94
Jahresverlauf des potenziellen Stromertrags | [5 empty] | Jahresverlauf des potenziellen Stromertrags
| Fläche 1.1 | [5 empty] | Fläche 1.3
| Fläche 1.2 | [5 empty] | Fläche 1.4